Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070

urzad@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

Chodecz, dnia 04.04.2024 r.

In.272.7.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz”

WYJAŚNIENIE

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”

Dnia 03.04.2024 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zadanego pytania:

Pytanie:

„Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i tłoczonej w miejscowości Huta Chodecka wzdłuż drogi wojewódzkiej występuje kolizja z istniejącymi drzewami. Czy zamawiający ma pozwolenie na wycinkę drzew? Jeżeli tak to po czyjej stronie jest wycinka drzew. Zamawiającego czy wykonawcy?”

Odpowiedź:

Rurociąg kanalizacji sanitarnej, który na mapie jest w kolizji z istniejącymi drzewami jest rurociągiem ciśnieniowym przewidzianym wg projektu do wykonania metoda bez wykopową – przewiert sterowany.

Zgodnie z zapisami punktu 2.3 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym znak ZP.6733.1.2023 z dnia 20.06.2023 r.:

„należy zapewnić pełną ochronę wszystkich drzew istniejących w obszarze inwestycji – drzewa wymagają prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy (dotyczy: pni, koron i korzeni); ustala się zakaz otwartych wykopów liniowych mogących uszkadzać systemy korzeniowe drzew w obszarach odpowiadających rzutom koron poszczególnych drzew – w miejscach tych należy układać sieci metodą przycisku (bezwykopową) poniżej systemu korzeniowego lub inną, nie powodującą uszkodzeń korzeni.”

Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej znak ZP.6220.14.2022 z dnia 23.02.2023 r.:

„Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 30.01.2023 r. znak: WOO.4220.1200.2022.DK.2 stwierdził, że dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chodecz, na działkach o nr ew. 4, 36/2, 68 obr. Huta Chodecka, 150/2, 179/20, 234 obr. Chodeczek oraz 240, 241 obr. Miasto Chodecz” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazał:

(…)

- Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika – ornitologa braku zajęcia objętych planowaną wycinką, siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów chronionych, wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.

- Z uwagi na wycinkę zadrzewień, zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości odpowiadającej ilości drzew usuwanych, uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeń
i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków oraz preferując gatunki rodzime.

- Prowadzić monitoring udatności wprowadzonych nasadzeń roślinności (drzew i krzewów) przez okres co najmniej 3 lat oraz, w razie potrzeby, dokonać nasadzeń uzupełniających, w miejscach obumarłych sadzonek, zapewniając trwałość wykonanych nasadzeń.

- Każdorazowo przed podjęciem prac, przeprowadzić kontrolę terenu robót (w tym wykopów) pod kątem uwięzionych w nich małych zwierząt, które w razie konieczności będą wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzić mogą np. pracownicy przeszkoleni w zakresie zoologicznym.

- Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym przed:

- możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

- fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie obszaru występowania krzewów,

- przesuszeniem bryły korzeniowej np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów,

- mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

- Zminimalizować skalę koniecznej wycinki poprzez stosowanie (o ile warunki terenowe i rozwiązania technologiczne na to pozwalają) metod bezwykopowych (przecisku lub przewiertu sterowanego)
w  miejscach kolizji z drzewami i krzewami.”

W związku z powyższym, wszystkie drzewa w kolizji z projektowaną siecią są do usunięcia na koszt Wykonawcy. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę tych drzew po wskazaniu przez Wykonawcę, leży po stronnie Zamawiającego.

Niniejszy wniosek wpłynął do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj. nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert). W związku z powyższym, Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie po otrzymaniu zapytania.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński