Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070

urzad@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

Chodecz, dnia 05.04.2024 r.

In.272.7.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 4

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz”

WYJAŚNIENIE

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”

Dnia 04.04.2024 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zadanego pytania:

Pytanie:

„Według dokumentacji projektowej w pasie obok rurociągu ciśnieniowego idzie również kanalizacja sanitarna grawitacyjna. Jedynym punktem gdzie bieg ma wyłącznie rurociąg ciśnieniowy jest odcinek między studniami S6 do S8. Drzewa występują natomiast na prawie całej długość projektowej. Od S0 do S20. Są to duże drzewa III lub IV klasy wieku.
Zgodnie z zapisami punktu 2.3 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym znak ZP.6733.1.2023 z dnia 20.06.2023 r.: i odbyciu wizji lokalnej stwierdzamy że niemożliwym jest wykonanie wykopów otwartych w taki sposób by nie naruszać systemu korzeni drzew w obszarach odpowiadających rzutom koron. Dzieje się tak z uwagi na zbyt mała przestrzeń między drzewami a drogą wojewódzką z jednej strony oraz drzewami a ogrodzeniami posesji z drugiej strony.

W związku z powyższym w celu jak najdokładniejszej wyceny wartości zadania prosimy o ponowne przeanalizowanie dokumentacji projektowej oraz ustosunkowanie się do powyższych informacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający dnia 04.04.2024 r. wyjaśnił, że wszystkie drzewa w kolizji z projektowaną siecią są do usunięcia na koszt Wykonawcy. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę tych drzew po wskazaniu przez Wykonawcę, leży po stronnie Zamawiającego.

Skoro Wykonawca odbył wizję w terenie i stwierdza, że niemożliwym jest wykonanie wykopów otwartych w taki sposób by nie naruszać systemu korzeni drzew w obszarach odpowiadających rzutom koron, tzn. że wie które drzewa i w jakiej liczbie są do usunięcia. Należy zatem wycinkę tych drzew uwzględnić w kalkulacji ceny za realizację zamówienia, a po podpisaniu umowy Zamawiający wystąpi z wnioskiem do odpowiednich organów o pozwolenie na wycinkę tychże drzew (na podstawie wykazu otrzymanego od Wykonawcy).

Niniejszy wniosek wpłynął do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj. nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert). W związku z powyższym, Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie po otrzymaniu zapytania.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński