Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070

urzad@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

Chodecz, dnia 05.04.2024 r.

In.272.7.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 6

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz”

WYJAŚNIENIE

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”

Dnia 05.04.2024 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zadanego pytania:

Pytanie:

„Zgodnie z szczegółowym opisem zamówienia zawartym w SWZ w ramach inwestycji zaplanowano :
,, 1) Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Huta Chodecka z podziałem na następujące etapy:
•	Etap I (…)

•	Etap II (…)

2)	Przebudowa SUW w Mstowie w zakresie (...)

3)	Przebudowa SUW w Chodeczku w zakresie: (…)

4)	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (…)”

Z uwagi na powyższe oraz na odpowiedz zamawiającego na pytanie o ,,wyjaśnienie treści swz nr 3” prosimy o ponowne wskazanie opisu przedmiotu zamówienia oraz tego co należy wykonać, ponieważ z treści odpowiedzi wynika iż przedmiotem zamówienia jest tylko budowa kanalizacji sanitarnej. Co w tym przypadku z przebudową stacji SUW oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy w ramach zadania również należy je wykonać?”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia, który należy wykonać w ramach zamówienia, obejmuje:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Huta Chodecka z podziałem na następujące etapy:

- Etap I - obejmuje:

- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur PVC-U SN-8, SDR34 Dz200mm – 638 m

- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur PVC-U SN-8, SDR34 Dz160mm - ok. 19 m (boczne „odejścia – sięgacze” w kierunku przyległych działek),

- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym o długości ok. 590 m (od tłoczni TS1 do istniejącej studni SW),

- Budowę tłoczni (przepompowni) ścieków sanitarnych TS1.

- Etap II - obejmuje:

- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur PVC-U SN-8, SDR34 Dz200mm – 935 m

- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur PVC-U SN-8, SDR34 Dz160mm - ok. 227 m (boczne „odejścia – sięgacze” w kierunku przyległych działek),

- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym o długości ok. 280 m (od tłoczni TS2 do projektowanej studni SR7),

- Budowę tłoczni (przepompowni) ścieków sanitarnych TS2.

- Przebudowa SUW w Mstowie w zakresie:

- montaż dodatkowego okna 1,5mx1,5m,

- wymiana oprzyrządowanie SUW:

- wymiana systemu sterowania urządzeniami SUW, instalacja systemu monitoringu,

- zwiększenie skuteczności napowietrzania wody, wymiana aeratora - mieszacza wodno-powietrznego,

- zwiększenie możliwości filtracyjnych SUW, wymiana rurociągów technologicznych w budynku,

- zwiększenie możliwości produkcyjnych, wymiana zestawu hydroforowego.

- Przebudowa SUW w Chodeczku w zakresie:

- wymiana okładzin podłóg (terakota)

- izolacja termiczna ścian zewnętrznych (styropian o współczynniku 0,031[W/mK] z wyprawą elewacyjną kolorze odcieni szarości

- izolacja termiczna dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia 2xpapa termozgrzewalna

- zakup budynku gospodarczego (kontenera).

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w Gminie Chodecz (tj. budynek komunalny mieszkalny w m. Ignalin – 2 szt., budynek komunalny mieszkalny w m. Strzyżki – 1 szt.), które składają się z:

- monolitycznego, szczelnego osadnika ZBS-30C z reaktorem biologicznym wykonanego z zagęszczonego polietylenu, wyposażonego w filtr typu lekkiego, będący jednocześnie wskaźnikiem zamulenia

- drenażu rozsączającego wykonanego z rur drenarskich PCV o średnicy 110 mm, układanego ze spadkiem 0,5÷1,0% wraz ze studzienkami: rozdzielczą i napowietrzającą.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że udzielił błędnej odpowiedzi Wykonawcy w wyjaśnieniu SWZ 3 z dnia 05.04.2024 r. Stosowne sprostowanie zostało zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Niniejszy wniosek wpłynął do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj. nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert). W związku z powyższym, Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie po otrzymaniu zapytania.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński