Chodecz, dnia 14.06.2022 r.
In.272.9.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2021 Burmistrza Chodcza z dnia 11.02.2021 r.

Burmistrz Chodcza zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2022”.
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto i Gmina Chodecz
ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
Tel /fax. 054/2848 070
NIP: 888-28-94-988
www.chodecz.pl

OPIS ZADANIA
1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2022.
2. Szczegółowy zakres zadania obejmuje odbiór z terenu Miasta i Gminy Chodecz płyt azbestowo-cementowych z 30 posesji w ilości ok. 4 524 m2 co stanowi ok. 61,317 Mg złożonych na „pryzmach/stosach”, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.
3. Szczegółowy wykaz punktów odbioru i utylizacji azbestu:

L.p.	Nr ewid. działki	obręb	Ilość m2	odbiór bez demontażu
1.	277/4	Miasto Chodecz	70	tak
2.	33/1	Szczecin	115	tak
3.	287	Brzyszewo	180	tak
4.	246	Brzyszewo	500	tak
5.	124	Zieleniewo	72	tak
6.	678	Miasto Chodecz	100	tak
7.	722	Miasto Chodecz	130	tak
8.	32	Łanięta	80	tak
9.	321	Brzyszewo	300	tak
10.	25	Brzyszewo	100	tak
11.	245	Brzyszewo	60	tak
12.	228	Brzyszewo	250	tak
13.	36	Łanięta	160	tak
14.	110/7	Chodeczek	120	tak
15.	624	Miasto Chodecz	150	tak
16.	10/1	Cetty	180	tak
17.	286	Brzyszewo	100	tak
18.	703	Miasto Chodecz	300	tak
19.	701	Miasto Chodecz	60	tak
20.	272	Brzyszewo	240	tak
21.	42/1	Lubieniec	85	tak
22.	159	Strzygi	60	tak
23.	69	Huta Chodecka	30	tak
24.	467/2	Miasto Chodecz	200	tak
25.	129	Sobiczewy	72	tak
26.	834	Miasto Chodecz	250	tak
27.	611	Miasto Chodecz	200	tak
28.	609	Miasto Chodecz	150	tak
29.	5	Huta Chodecka	8	tak
30.	145	Strzygi	220	tak

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości odpadów zawierających azbest), o którym mowa wyżej ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy przez właścicieli nieruchomości. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru podpisane przez właścicieli nieruchomości w obecności przedstawiciela Zamawiającego i karty przekazania odpadów na składowisku odpadów oraz protokół odbioru końcowego dla całości zadania. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, cena za wykonanie zadanie zostanie ustalona na podstawie stawki jednostkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie.
2. Ponadto, w ramach zamówienia Wykonawca:
1. Zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 7 dni od podpisania umowy, harmonogramu ustalającego termin wykonania usługi na terenach podanych przez zamawiającego,
2. dostarcza do miejsc odbioru niezbędnej ilości folię ochronną oraz palety drewniane, na które załadowane zostaną płyty azbestowo – cementowe,
3. wyposaża pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz sprzęt ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rękawice, itp.),
4. zabezpiecza palety z płytami azbestowo - cementowymi poprzez szczelne foliowanie z każdej strony w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm oraz zabezpieczeniu foli przed ewentualnym rozwinięciem, w sposób umożliwiający zważenie odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości w momencie ich odbioru z danej posesji,
5. otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do 31.08.2020 r.,
6. zobowiązany jest do sporządzenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie całości zadania (tj. dokumentacja fotograficzna z miejsc, z których usuwane były odpady zawierające azbest, protokół odbioru wraz z oświadczeniem potwierdzający odbiór wyrobów zawierających azbest z każdego obiektu, podpisanego przez Wykonawcę, Właściciela obiektu oraz przedstawiciela Zamawiającego zawierającego między innymi: określenie właściciela, adres nieruchomości objętego przedsięwzięciem oraz zakres wykonanych prac, powierzchnię i masę unieszkodliwionych odpadów, karty przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest (opatrzonymi pieczątką składowiska)), a następnie przekazania jej Zamawiającemu w terminie 7 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia (tj. demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz).

KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ ZE SPOSOBEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena [C] - waga 100%

Kryterium 1 - „Cena" - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 100 (waga), wg niżej podanego wzoru:

     Najniższa cena ze wszystkich ofert
C =---------------------------------------------	x 100 = ilość punktów
     Cena oferty badanej

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty przyjmowane będą w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1):
1. w formie elektronicznej - na adres: inwestycje@chodecz.pl lub
2. w formie papierowej - na adres: Miasto i Gmina Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz (liczy się data wpływu do Urzędu).
1. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być podpisana, zapisana w formacie pdf i zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.
2. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną: ofertę, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, paczce, opisanej i zaadresowanej na: Miasto i Gmina Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz (z dopiskiem „Oferta na Azbest 2022”).
4. Termin składania ofert: do 23.06.2022 r. do godziny 10.00.
5. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną na adres:
   inwestycje@chodecz.pl .
8. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: Agata Drzewiecka - inwestycje@chodecz.pl .

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od podpisania umowy do 30.09.2022 r.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu nr 1 załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.
1. Pozycje dotyczące ceny, jeśli nie zostaną uzupełnione, zostaną uznane jako brakujące a oferta niekompletna, co będzie skutkować jej odrzuceniem.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym Zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
7. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z data.
8. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
10. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
11. Obowiązkowymi załącznikami do oferty są:
1. aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych,
2. aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualną umowę z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,
3. umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów.

SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, zawiadomieni zostaną o wynikach postępowania w formie elektroniczne (e-mail) na adres e-mail wskazany w ofercie.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: www.bip.chodecz.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Oferenta, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Warunki zmiany umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji umowy, w przypadku zmiany terminu realizacji umowy z głównym Wykonawcą robót budowlanych.
1. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Agata Drzewiecka pod numerem telefonu 054 2848 070 wew. 32 oraz adresem email: inwestycje@chodecz.pl .

ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Projekt umowy.
3. Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
z dnia 14.06.2022 r.
………………………………………………
Nazwa i siedziba Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

MIASTO I GMINA CHODECZ
UL. KALISKA 2
87-860 CHODECZ

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 14.06.2022 r. dotyczącego wykonania zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2022”:
Oferujemy wykonanie zadania za cenę:
netto : ..........................................................................

Podatek VAT: ......................%, tj. ...................................................zł,

brutto: ..............................................., słownie: ..................................................................................................

Lp.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
1	Cena demontażu, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg wyrobów zawierających azbest
2	Cena transportu i unieszkodliwienia 1 Mg wyrobów zawierających azbest

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
3. Zobowiązujemy się do realizacji umowy w terminie do 30.09.2022 r.
4. Oświadczamy, że załączone do zapytania ofertowego na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2022” projekty umów zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do ich zawarcia na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza Chodcza
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. .........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................

 ...................................................
        Pieczęć i podpis Wykonawcy

…………………………………………………
Miejscowość i data

Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego
z dnia 14.06.2022 r.

UMOWA Nr In.272.9.2022
zawarta w dniu ................. w Chodczu pomiędzy stronami:
Miastem i Gminą Chodecz, z siedzibą przy ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, NIP: 888-28-94-988 reprezentowaną przez:
1. Burmistrza Chodcza - Jarosława Grabczyńskiego
2. Skarbnika Miasta i Gminy Chodecz – Monikę Matuszewską
zwaną dalej „Zamawiającym ",

a

………………………………………………………………………………………………………., reprezentowaną przez: ………………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2021 Burmistrza Chodcza z dnia 11.02.2021 r., zawarto umowę następującej treści:

§ 1
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać usługi polegające na: „Demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2022”.
2. Szczegółowy zakres zadania obejmuje odbiór z terenu Miasta i Gminy Chodecz płyt azbestowo-cementowych z 30 posesji w ilości ok. 4 524 m2 co stanowi ok. 61,317 Mg złożonych na „pryzmach/stosach”, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości odpadów zawierających azbest), o którym mowa wyżej ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy przez właścicieli nieruchomości. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru podpisane przez właścicieli nieruchomości w obecności przedstawiciela Zamawiającego i karty przekazania odpadów na składowisku odpadów oraz protokół odbioru końcowego dla całości zadania. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, cena za wykonanie zadanie zostanie ustalona na podstawie stawki jednostkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie.

§ 2
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z wynagrodzeniem określonym w ofercie Wykonawcy, na kwotę nie przekraczającą:
Ogółem netto: …………………………………………
w tym podatek VAT …………………………........ zł,
ogółem brutto: ………………………………….zł (słownie:......................................)
W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, cena za wykonanie zadanie zostanie ustalona na podstawie następującej stawki jednostkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie.

Lp.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
1	Cena demontażu, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg wyrobów zawierających azbest
2	Cena transportu i unieszkodliwienia 1 Mg wyrobów zawierających azbest

Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania, w szczególności: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie, ubezpieczenie) itp.

§ 3
WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2022 r.

§ 4
WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.

§ 5
1. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie robót jest: ………………………………………………………
2. Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robót jest: ………………………………………………………….

§ 6

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się:
1. do dostarczenia w dniu podpisania umowy imion, nazwisk oraz adresów właścicieli nieruchomości, na których będzie realizowana usługa,
2. dokonać odbioru usług w sposób określony w umowie.
WYKONAWCA zobowiązuje się:
1. do przedłożenia w terminie 7 dni od podpisania umowy, harmonogramu ustalającego termin wykonania usługi na terenach podanych przez zamawiającego,
2. do dostarczenia do miejsc odbioru niezbędnej ilości folię ochronną oraz palety drewniane, na które załadowane zostaną płyty azbestowo – cementowe,
3. wyposażenia pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz sprzęt ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rękawice, itp.),
4. zabezpieczenia palet z płytami azbestowo - cementowymi poprzez szczelne foliowanie z każdej strony w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm oraz zabezpieczeniu foli przed ewentualnym rozwinięciem, w sposób umożliwiający zważenie odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości w momencie ich odbioru z danej posesji,
5. skontaktowania się z właścicielami nieruchomości, których wykaz przekażę ZAMAWIAJĄCY, i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do 31.08.2020 r.,
6. do sporządzenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie całości zadania (tj. dokumentacja fotograficzna z miejsc, z których usuwane były odpady zawierające azbest, protokół odbioru wraz z oświadczeniem potwierdzający odbiór wyrobów zawierających azbest z każdego obiektu, podpisanego przez Wykonawcę, Właściciela obiektu oraz przedstawiciela Zamawiającego zawierającego między innymi: określenie właściciela, adres nieruchomości objętego przedsięwzięciem oraz zakres wykonanych prac, powierzchnię i masę unieszkodliwionych odpadów, karty przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest (opatrzonymi pieczątką składowiska)), a następnie przekazania jej Zamawiającemu w terminie 7 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia (tj. demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz),
7. zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Robót zarówno nad pracownikami wykonującymi usługi, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,
8. zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonywania usług oraz miejsca składowania materiałów - zgodnie z przepisami,
9. w trakcie realizacji usług - utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci,
10. zabezpieczyć miejsce wykonywania usług przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,
11. realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego obiektu,
12. przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego sporządzanego u każdego z właścicieli nieruchomości z której będzie odbierany azbest, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy WYKONAWCY w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia,
13. współpracować ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, a w szczególności informować pisemnie (faks 54 2848 070), z jednodniowym wyprzedzeniem, uprawnionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO o terminie zakończeniu robót na obiekcie oraz o terminie i przybliżonej godzinie odbioru odpadów, osobno od każdego z właścicieli nieruchomości, w celu sprawdzenia ilości odpadów zawierających azbest. Brak przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze odpadów zawierających azbest z poszczególnych posesji spowodowany brakiem powiadomienia przez WYKONAWCĘ o prowadzonych pracach będzie stanowić podstawę do odmowy zapłaty za ich wykonanie,
14. ubezpieczyć się od ryzyka uszkodzenia mienia lub innych zdarzeń które mogą wystąpić podczas realizacji przedmiotu umowy.
1. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do przetwarzania danych osobowych o których mowa ust 1. w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych o których mowa w ust. 1 zgodnie z obowiązującym prawem jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 7
1. ZAMAWIAJĄCY zgłasza gotowość do odbioru końcowego min. 5 dni przed dokonaniem tego odbioru w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie.
2. WYKONAWCA w dniu odbioru końcowego przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU rozliczenie końcowe usług łącznie z zestawieniem dokumentów wyszczególnionych w § 6 ust 2 pkt 6), które stanowią podstawę do wystawienia faktury.
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie odbioru końcowego, WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia realizacji usług, ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru z winy WYKONAWCY.

§8
1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową płatną w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury ZAMAWIAJĄCEMU.
2. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
3. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.
5. Warunkiem zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy jest złożenie przez WYKONAWCĘ dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców, w formie oświadczeń tychże podwykonawców wraz z potwierdzeniami przelewów wskazującymi jakiej umowy one dotyczą (o ile WYKONAWCA korzystał z podwykonawców).

§ 9
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach, w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3. za zwłokę w wykonaniu poszczególnych punktów harmonogramu - wysokości 3,0% wartości brutto danego punktu, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym upłynął termin przewidziany na zakończenie realizacji tego punktu, chyba że WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU zawarte z właścicielem nieruchomości pisemne uzgodnienie przesunięcia terminu.
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA w wysokości 10% wartości umowy brutto.
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY w wysokości 10% wartości umowy brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 10
    1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
    2. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, z wyjątkiem zmian przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym.
§ 11
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden dla WYKONAWCY
ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego
z dnia 14.06.2022 r.

`	Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych /projekt/

zawarta dnia …............. pomiędzy: …...................................................................................................................................
(zwana dalej „Umową”)

................................................................................................................................................................................................
(*dane podmiotu, który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowany przez: ..........................................................................................................................................................

oraz

................................................................................................................................................................................................
(* dane podmiotu, który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

reprezentowany przez: ..........................................................................................................................................................

§ 1 Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2 Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe klientów administratora / imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonu, nr ewidencyjny działki, obręb geodezyjny/
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2022” dot. umowy z dnia …… nr In.272.9.2022 .

§ 3 Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po ustaniu stosunku pracy.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa/zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (* należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane) oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.

§ 4 Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5 Podpowierzenie
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7 Czas obowiązywania umowy
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy na świadczoną usługę

§ 8 Rozwiązanie umowy
1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
  1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
  3. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora ­danych.

§ 9 Zasady zachowania poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych (* lub Podmiotu przetwarzającego w zależności od postanowień stron).

Administrator danych                                                                       Podmiot przetwarzający