Chodecz dnia 08.04.2010r

In-341-02/10

 Wyjaśnienie pytań dotyczących przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków:

1.Czy uznane będą za spełniające listy referencyjne dotyczące oczyszczalni ścieków przydomowych-biologicznych zawierających również osadnik wstępny?

 **Tak**

2.Czy dopuszcza się osadniki monolityczne z polietylenu wykonane metodą formowania rotacyjnego?

**Tak**

3.Czy osadnik ma posiadać konstrukcję jedno, czy dwukomorową?

**Konstrukcja dwukomorowa**

4.Czy w przypadku jeśli osadniki posiadają oznakowanie CE, jak również aprobatę techniczną IOŚ obejmującą wewnątrz zakładowy system kontroli jakości, czy musi być dodatkowo załączony certyfikat ISO 9001:2000 ?

**Jedynymi wytycznymi dotyczącymi deklaracji zgodności z PN są informacje Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.02.2010r zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz. Niemniej przy niniejszym piśmie załączamy te informacje.**