# D-07.06.02  Rurowe bariery ochronne

## 1.  WSTĘP

### 1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy ustawieniu barier  rurowych ochronnych w ramach realizacji inwestycji:

Utwardzenie Działki Nr 222 obręb Miasto Chodecz  ul. Warszawska-Kościelna w Chodczu

### 1.2.  Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

### 1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem elementów ubezpieczających ruch pieszych koloru żółtego U-12 dł. 2m

Ilość robót do wykonania – wg przedmiaru robót.

### 1.4.  Określenia podstawowe

Stosowane określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## 2.  MATERIAŁY

### 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### 2.2.  Materiały

### Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających objętych niniejszą SST są:

- Ramy  stalowe ocynkowane z rur fi 48,3  o wysokości  1,1 m ponad teren  z poprzeczką na wys. 50cm zabezpieczone antykorozyjnie  malowane 2x w kolorze żółtym.Rozstaw słupków co 2m ( w osiach). Bariery mocowane w fundamentach betonowych z bet. B15 o wym. nie mniejszych  niż 35 x35x70cm lub zgodnie z zaleceniami producenta

### 2.3.  Wymagania dla materiałów

### Wykonawca uzgodni wzór i materiał urządzeń zabezpieczających z Inżynierem.

### Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć dopuszczenie do stosowania wydane przez upoważnioną jednostkę.

### 2.4.  Materiały do montażu urządzeń zabezpieczających

Bariery  będą zamocowane  zgodnie z instrukcją producenta. Wszelkie materiały do montażu urządzeń zabezpieczających muszą uzyskać akceptację Inżyniera.

- 2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.

## 3.  SPRZĘT

Nie występuje. Roboty zostaną wykonane ręcznie.

## 4.  TRANSPORT

### 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### 4.2.  Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

## 5.  WYKONANIE ROBÓT

### 5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do montażu należy wyznaczyć lokalizację urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową.

### 5.3.  Montaż urządzeń zabezpieczających

Urządzenia zabezpieczające należy zamocować trwale w nawierzchni zgodnie z instrukcją producenta.

## 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

### 6.2.  Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania prac należy badać:

- zgodność lokalizacji urządzeń zabezpieczających z projektem,

- prawidłowość ustawienia i zastabilizowania słupków,

## 7.  OBMIAR ROBÓT

### 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla wykonanych robót należy przyjmować na podstawie przedmiaru robót.

## 8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania wg niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

## 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 słupka ochronnego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zakotwienie słupków,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

## 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach – Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).